## Hoja1
CODIGO DE PROYECTO | CODIGO DE PRODUCTO | CODIGO DE DATO | NOMBRE DEL PRODUCTO | DIRECTORIO | AÑO | FUENTE | DESCRIPCION | TIPO DE DATO | FORMATO | TEMA GENERAL O MEDIO | GEOMETRÍA | TIPO DATO | PUBLICACIÓN | OBSERVACIONES | PALABRAS CLAVE
P0106 | PR0001 | R0001 | 495_GT_G05_27_18MAYO2021 | s3://foa-prod-comp-fenomenologico-bucket/foa_puj_curada/P0106/02_PRODUCTOS/21 Estudios y diseños/Diseño/Alcantarillado\495_GT_G05_27_18MAYO2021.xlsm | 2019 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - FACULTAD INGENIERIA | El documento "495_GT_G05_27_18MAYO2021" corresponde a las memorias de cálculo del diseño del SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO COLORADO EN EL MUNICIPIO DE NECHÍ. El documento contiene el detalle de las coordenadas (X,Y,Z) de las cámaras, el diseño de los tramos de tubería, caudal de agua residual doméstico (L/s), material de la tubería, diámetro de tubería, longitud de la tubería, cota batea, pendiente de la tubería, chequeo de la velocidad, chequeo del esfuerzo cortante. En resumen del diseó, el alcantarillado del Corregimiento de Colorado en Nechí, tendrá 83 tramos, con una longitud total de tubería en PVC de 3414 m, con diámetro variable de 8", 10" y 12" a medida que aumentan los usuarios. | memoria de calculo | xlsm | NA | NA | NA | DESCONOCIDO | Variables: longitud de tubería de alcantarillado doméstico, coordenadas de cámaras de inspección, caudal de agua residual doméstica. | Alcantarillado, cámaras de inspección, Corregimiento de Colorado, Nechí, tubería, esfuerzo cortante, velocidad máxima, memoria de calculo, agua residdual doméstica